Fiber optic innovator

Single Mode Manual Variable Optical Attenuator (MVOA)

| Features |  |
| --- | --- |
| High precision Wide attenuation range Low Insertion Loss Compact size |  |
| Application |  |
| Optical communication systems test Optics lab use |  |

Specifications:

| Type Parameter | 1310nm | 1550nm | 1310/1550nm | 1064 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wavelength (nm) | 1310 ± 40 | 1550 ± 40 | 1310 ± 40 & 1550 ± 40 | 1064 ± 20 |
| Attenuation range (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 60 | 0.8 ~ 60 | 0.6 ~ 60 |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.6 |
| Return loss (dB) | ≥50 |  |  | ≥50 |
| Fiber Type | SMF-28e |  |  | HI1060 |
| Adjustment Precision (dB) | 0.02 |  |  |  |
| PDL (dB) | ≤0.15 |  |  |  |
| Operating temperature (℃) | 0 ~ +70 |  |  |  |
| Storage temperature (℃) | -40 ~ +85 |  |  |  |
| Dimension (mm) | 26 x 16 x 8 |  |  |  |

Package Dimensions

Ordering Information

| HT-MVOA | Wavelength | Adjustment Type | Pigtail Type | Fiber Type | Length | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1064 1310 1550 1310/1550 | 1= Hand adjustment 2= Screw adjustment | 900=900um loose tube 2000=2mm loose tube 3000=3mm loose tube | 1=SMF-28e 4=HI1060 | 1= 1m | NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC XX=Other |

www.htopto.com